ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

(ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА УСТАНОВКИ

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД)

1. Характеристика сточных вод, подаваемых на очистку:

1.1.Средний суточный расход сточной воды ,м3/сут      _________________________________

1.2.Максимально возможный суточный расход,м3/сут   ________________________________

1.3.Почасовой расход стоков в течение суток (в процентах от среднесуточного):

| Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4. Режим водоотведения (самотечный или напорный )_________________________________

1.5. Условия сброса очищенных стоков (в канализацию или в водоем)______________________

1.6. Качество сточных вод , подаваемых на очистку и требуемое качество  очистки (последнее

указывается при наличии дополнительных требований местных органов сан- и эконадзора):

| Содержание вредных веществ в сточных водах | ### В исходных стоках | ## В очищенных стоках |
| --- | --- | --- |
| 1. Мутность, мг/л |  |  |
| 2. Цветность, град |  |  |
| 3. Температура, 0С |  |  |
| 4. Величина рН |  |  |
| 5. Железо общее, мг/л |  |  |
| 6. Взвешенные вещества, мг/л |  |  |
| 7. Сухой остаток, мг/л |  |  |
| 8. Растворенный кислород, мг/л |  |  |
| 9. БПК5 ,мгО2 /л |  |  |
| 10. ХПК, мгО2 /л |  |  |
| 11. Хлориды, мг/л |  |  |
| 12. Сульфаты, мг/л |  |  |
| 13. Сульфиды,мг/л |  |  |
| 14. Азот аммиака, мг/л |  |  |
| Азот нитритов, мг/л |  |  |
| Азот нитратов, мг/л |  |  |
| 15. Фосфаты, мг/л |  |  |
| 16. Жиры, мг/л |  |  |
| 17. Нефтепродукты, мг/л |  |  |
| 18. СПАВ, мг/л |  |  |
| Специфические вещества, характерные для местных условий: |  |  |

1.7. Наименование   объекта  водоотведения  или  характер  стоков  (хозбытовые, промыш-

ленные, объединенные и т. д.)_________________________________________________________

2.Предполагаемое место размещения установок  очистки сточных вод (в существующем

помещении, в быстровозводимом модуле, в новом капитальном здании) ____________________

___________________________________________________________________________________

3.Требуемый объем услуг (проектирование, поставка, монтаж или шеф-монтаж, пуско-наладка)_____________________________________________________________________

4.Почтовые реквизиты заказчика (предприятие, адрес, телефон, факс, ф.и.о. руководителя)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

# Руководитель предприятия:                                         ___________________

М.П.

Заполненный опросный лист направлять по адресу:

ЗАО  «Водоканалпроект», 450027,  г. Уфа,  ул. Трамвайная, 2/4,

Тел/факс  (347) 279-85-05			 е-mail: vodpro@mail.ru, office@vod-pro.ru