ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО МЕМБРАННОЙ УСТАНОВКИ

- Сведения об объекте, пожелания и комментарии Заказчика

- Сведения о рабочем режиме

| производительность по исходной воде при мин. температуре |  | м3/сут |  | м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рабочая температура мин. |  | ºС, | рабочая температура макс. |  | ºС |
| давление исходной воды |  | атм | давление пермеата |  | атм |
| продолжительность работы |  | час/сут | электропитание: |  | 3х380В; |  | 1x220В |

- Конструктивные особенности

| блок химпромывки CIP |  | да; |  | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| блок дозации |  | да; |  | нет |
| частотный преобразователь |  | да; |  | нет |
| фильтрация при промывке |  | да; |  | нет |
| снижение производительности при промывке |  | да; |  | нет |
| предварительный фильтр |  | MF 5 мкм; |  | UF 0,01 мкм |
| тип контроллера |  | эконом |  | профессиональный |
| блок дозации |  | 1 раствор |  | 2 раствора |
| технология фильтрации |  | RO высокоселективный |
|  |  | RO низконапорный |
|  |  | RO борселективный |
|  |  | RO в морском исполнении |
|  |  | NF нанофильтрация |
|  |  | UF ультрафильтрация |
| соотношение пермеат/концентрат (для RO и NF) |  | 2:1 |  | 3:1 |  | 4:1 |  | Максимальное |

- Условия монтажа оборудования

| Описание системы предварительной фильтрации: |  |
| --- | --- |
| Описание оборудования на выходе: |  |
| Монтажн. площадь: |  | м2; | ширина: |  | м; | длина: |  | м; | высота перекрытий: |  | м. |
| Канализация: |  |
|  | общесплавная (централизованная); |  | ливневая (централизованная); |  | Септик |

- Источник очищаемой воды

|  | централизованный, |  | подземный, |  | поверхностный, |  | стоки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. указание района (город, округ…) |  |
| 2. название водоёма или водоносного горизонта |  |
| 3. сезонные колебания в составе воды (если известно) |  |
| 4. глубина скважины (для подземного источника) |  |

- Качественные показатели исходной воды и пермеата

| Показатель | Ед. изм. | Состав исходной воды | Состав пермеата (требования к чистой воде) | СанПиН 2.1.4.1074 - 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цветность | град |  |  | 20 |
| 2 | Запах | балл |  |  | 2 |
| 3 | Привкус | балл |  |  | 2 |
| 4 | Мутность | ЕМФ |  |  | 2,6 |
| 5 | Сухой остаток | мг/л |  |  | 1000 |
| 6 | Общая жесткость | мг-экв/л |  |  | 7 |
| 7 | Взвешенные вещества | мг/л |  |  | 0,5 |
| 8 | рН | ед. |  |  | 6,0 – 9,0 |
| 9 | Перманганатная окисляемость | мгО2/л |  |  | 5 |
| 10 | Железо суммарно (Fe2+, Fe3+) | мг/л |  |  | 0,30 |
| 11 | Аммиак (по NH3+) | мг/л |  |  | 2,000 |
| 12 | Марганец суммарно (Mn2+) | мг/л |  |  | 0,1 |
| 13 | Хлориды (Cl-) | мг/л |  |  | 350 |
| 14 | Фториды (F-) | мг/л |  |  | 1.2 |
| 15 | Сульфаты (SO42-) | мг/л |  |  | 500 |
| 16 | Нитраты (по NO3-) | мг/л |  |  | 45 |
| 17 | Фосфаты | мг/л |  |  | 3 |
| 18 | Кремний | мг/л |  |  | 10 |
| 19 | Нефтепродукты | мг/л |  |  | 0,100 |
| 20 | Кадмий | мг/л |  |  | 0,001 |
| 21 | Медь | мг/л |  |  | 1 |
| 22 | Цинк | мг/л |  |  | 5 |
| 23 | Свинец | мг/л |  |  | 0,030 |
| 24 | Селен | мг/л |  |  | 0,01 |
| 25 | Никель | мг/л |  |  | 0,1 |
| 26 | Стронций | мг/л |  |  | 7,00 |
| 27 | Мышьяк | мг/л |  |  | 0,05 |
| 28 | Хром | мг/л |  |  | 0,05 |
| 29 | Ртуть | мг/л |  |  | 0,0005 |
| 30 | Цианиды | мг/л |  |  | 0,035 |
| 31 | Кальций (Ca2+) | мг/л |  |  | - |
| 32 | Магний (Mg2+) | мг/л |  |  | - |

- Контактная информация

| ФИО: |  |
| --- | --- |
| Тел/факс: |  |
| Моб: |  |
| e-mail: |  |
| Месторасположение объекта: |  |
| Дата заполнения: |  |
| Подпись: |  |